## 实验室安全风险清单
XX学院实验室安全风险台账
单位负责人： |  |  |  |  | 填报人：
实验室名称 | 实验室地址 | 风险序号 | 风险类别 | 具体风险描述 | 风险对照检查情况 | 主要管控措施 | 备注
示例
示例实验室1 | 御东中校区 慎思楼 001室 | 2 | 【第一类】 危险化学品安全风险 | 自燃易燃风险 | 存放无水乙醇10瓶5L | 1.储存专柜内。 2.有通风，储存温度低于30°C。 3.离火源、热源和火花1米以上。
示例实验室1 | 御东中校区 慎思楼 001室 | 11 | 【第二类】 气体气瓶 安全风险 | 化学爆炸风险 | 使用氢气，从气瓶间引入 | 1.配有通风设施和相应的气体监测和报警装置等。 2.定期检测气路气密性。
示例实验室2 | 御东中校区 慎思楼 002室 | 34 | 【第五类】 加热设备风险 | 超期使用风险 | 1个在用烘箱，已使用12年 | 1.12年期满，请专业公司做检测，如可用，提请学院审批备案后再用。
示例实验室3 | 御东中校区 慎思楼 002室 | 2 | 【第一类】 危险化学品安全风险 | 自燃易燃风险 | 存放无水乙醇5瓶2.5L | 1.储存专柜内。 2.有通风，储存温度低于30°C。 3.离火源、热源和火花1米以上。